国内采购

公开招标文件

项目名称： 东莞市石排镇下沙村城市阅读驿站建设项目

采购项目编号：0832-SFCX20DG347A

采购人： 东莞市石排镇下沙股份经济联合社

三方诚信招标有限公司

东莞分公司

目录

投标邀请书	3

第二部分 相关资料表格	5

附表一：投标资料表	5

附表二：商务技术评分及价格权重表	8

第三部分 用户需求书	11

用户需求明细	11

第四部分 投标人须知	25

一、 说明	25

1.适用范围	25

2.定义	25

3.货物和服务	25

4.投标费用	25

5.知识产权	25

6.关于联合体投标	26

7.关于分支机构投标	26

二、 招标文件	27

8.招标文件的组成	27

9.招标文件的澄清或修改	27

三、 投标文件的编制	27

10.投标文件的语言及度量衡单位	27

11.投标文件的组成	27

12.投标文件编制	27

13.投标报价说明	28

14.投标人所提供的服务或货物的证明文件	28

15.投标有效期	28

16.投标保证金	28

四、投标文件的递交	29

17.投标文件的装订，签署，密封和标记	29

18.迟交的投标文件	30

19.投标样品（如需提交）	30

20.投标截止期	31

21.投标文件的补充、修改与撤回	31

五、 开标与评标	31

22.开标	31

23.评标委员会及评标方法	32

24.评审原则及评标过程的保密	32

25.投标文件的初审	32

26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）	34

27.优惠政策	34

28.纪律和保密事项	36

六、 授予合同	36

29.合同授予标准	36

30.发布中标结果	36

31.合同的签订与履行	37

32.履约保证金	37

七、 询问或质疑	37

33.询问	37

34.质疑	38

八、 其他	38

35.招标文件的解释权	38

第五部分 合同格式（仅供参考）	39

合同格式	39

第六部分  附件－投标文件格式	42

附件1.投标文件目录	42

附件1-1 评分标准索引表	43

附件2.投标书格式	44

附件3.开标一览表格式	45

附件4. 投标分项报价表格式	46

附件5. 法定代表人证明书格式	49

附件6.法定代表人授权书格式	50

附件7.资格申明	51

附件8.营业执照	52

附件9.相关资质证明文件	53

附件10. 商务条款偏离表格式	54

附件11. 技术规格偏离表格式	56

附件12.重要技术参数（▲）响应表	58

附件13.业绩表	59

附件14. 项目实施方案格式	60

附件15. 实施本项目的有关人员资料表格式	61

附件16.投标货物说明一览表格式	62

附件17.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式	63

附件18.中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）	64

附件19.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）	66

附件20.投标保证金汇入情况说明格式	67

附件21.获取招标文件登记表	69

第一部分 投标邀请

### 投标邀请书

三方诚信招标有限公司东莞分公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市石排镇下沙股份经济联合社（以下简称“采购人”）委托，现就东莞市石排镇下沙村城市阅读驿站建设项目（采购项目编号： 0832-SFCX20DG347A）进行国内公开招标采购，欢迎符合招标文件要求的国内投标人参加投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目内容：东莞市石排镇下沙村城市阅读驿站建设项目采购一项，预算：¥350,000.00元。

2、简要技术要求或招标项目的性质：详细内容请参阅招标文件第三部分《用户需求书》。

二、投标人资格要求

1、一般要求：

（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（需提供书面承诺）；

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

（3）本项目不接受联合体投标；投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

2、特殊要求：

（1）无。

三、项目公示时间、报名时间、地点、方式及招标文件售价

1、项目公示时间：2021年8月4日起至2021年8月11日。

2、报名时间：2021年8月4日起至2021年8月11日（节假日除外），上午9：00～12：00，下午14：30～17：30（北京时间）。

3、项目报名地点：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦706室。

联系人：黄雯静

联系电话：0769-21682660

4、报名方式：现场报名。

投标人在购买招标文件时须提供如下证明材料：《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）.

5、招标文件售价：每套人民币200元。

6、购买了招标文件，而不参加投标的投标人，请在开标日期三日前以纸质版形式通知采购代理机构。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2021年8月25日下午14：30～15：00。

2、投标截止及开标时间：2021年8月25日下午15时00分。

3、开标地点：东莞市石排镇政务服务中心一楼投标室。

五、采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方法：

采购人联系人：王先生

地址：东莞市石排镇下沙村

联系电话：86522020

采购代理机构名称：三方诚信招标有限公司东莞分公司

地址：东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦706室。

采购代理机构联系人：陈锦涛

联系电话：0769-21682660-818

E－ mail：1107730826@qq.com

三方诚信招标有限公司东莞分公司

2021年8月

## 第二部分 相关资料表格

### 附表一：投标资料表

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |
| 1 | 项目最高限价（单位：元） |  |  |
|  | 与项目预算一致。 |  |  |
| 2 | 资金来源 |  |  |
|  | 自有资金。 |  |  |
| 3 | 踏勘现场 |  |  |
|  | 本项目不组织踏勘现场。 |  |  |
| 4 | 招标信息发布网站 |  |  |
|  | 三方诚信招标网 |  | 中国政府采购网 |
|  | http://www.sfcx.cn/ |  | http://www.ccgp.gov.cn/ |
| 二、投标文件的编制 |  |  |  |
| 5 | 投标语言 |  |  |
|  | 中文。 |  |  |
| 6 | 投标报价 |  |  |
|  | 详见投标人须知。 |  |  |
| 7 | 投标样品 |  |  |
|  | 详见用户需求。 |  |  |
| 8 | 核心产品 |  |  |
|  | “●”为核心产品 |  |  |
| 9 | ★投标保证金 |  |  |
|  | （1）投标保证金金额：人民币叁仟元整（￥3,000.00）。 |  |  |
|  | （2）投标保证金须严格按招标文件“第四部分投标人须知”要求提交。 |  |  |
|  | （3）保证金递交账户： 收款人：三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户行：广发银行股份有限公司东莞南城支行 帐 号：6232590699050036530 （各投标人在转帐或电汇时须在用途栏上写明采购项目编号）。 |  |  |
| 10 | 投标保证金退还 |  |  |
|  | （1）未中标的投标人的保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标投标人的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。 （2）为方便退还未中标的投保人的保证金，投标人应制作《投标保证金汇入情况说明》随开标文件一并递交。 （3）投标保证金退还联系电话：0769-21862660-801。 |  |  |
| 11 | ★投标有效期 |  |  |
|  | 九十天。 |  |  |
| 12 | 投标人应提交以下投标文件 |  |  |
|  | 投标文件类型 | 份数 |  |
|  | 开标文件 | 1 |  |
|  | 投标文件正本 | 1 |  |
|  | 投标文件副本 | 5 |  |
|  | 电子文档 | 1 |  |
| 三、开标与评标 |  |  |  |
| 13 | 本项目评标方法 |  |  |
|  | 综合评分法。 |  |  |
| 14 | 综合评分法评分因素和权重分值 |  |  |
|  | 见附表二。 |  |  |
| 15（仅适用于政府采购项目） | 小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标价格折扣标准 |  |  |
|  | 6%。 |  |  |
|  | 投标人符合须知“优惠政策”中联合体规定的投标价格折扣标准 |  |  |
|  | 2%。 |  |  |
|  | 投标人所投产品为获得节能产品认证或环境标志产品认证证书的价格折扣标准（相关规定详见投标人须知“优惠政策”） |  |  |
|  | 每项节能或环境标志产品折扣3%。 |  |  |
| 四、授予合同 |  |  |  |
| 16 | 履约保证金（如有需要） |  |  |
|  | 履约保证金的数额为政府采购合同金额的5%。 |  |  |
| 17 | 中标服务费 |  |  |
|  | （1）中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标单位收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据；中标服务费最低收费标准为伍仟元整。 |  |  |
|  | （2）中标服务费以转账或现金的形式支付。采购代理机构服务费汇入账号： 收 款 人：三方诚信招标有限公司东莞分公司 开户银行：中国工商银行东莞市分行 账 号：2010021309900018461 |  |  |
| 注：本表关于要采购项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。 |  |  |  |

### 附表二：商务技术评分及价格权重表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审（20分） |  |  |  |
| 1 | 企业实力 | 6分 | 1、投标人具有质量管理体系认证证书，得1分。 2、投标人具有环境管理体系认证证书，得1分。 3、投标人具有信息安全管理体系认证证书，得2分。 4、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书，得2分。 （上述认证证书须由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内，须提供以上证书的复印件加盖投标人公章） |
|  |  | 2分 | 投标人所投产品具备可智能感知的人脸识别相关发明专利得2分。 （提供相关专利证书复印件加盖投标人公章） |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 1、投标人自2017年1月1日至今具有采购自助借还机项目业绩的，每个2分，本项满分为6分。 2、所投自助借还机具备不少于五家对接芝麻信用的信用借还服务用户案例，每多提供1个案例得1分，本项满分为2分。 （提供合同复印件、验收合格证明复印件加盖投标人公章作为证明文件） |
| 3 | 服务便利性 | 4分 | 1、投标人承诺在接到采购人通知后6小时内（含6小时）到现场，得4分； 2、投标人承诺在接到采购人通知后12小时（含12小时）内到现场，得2分； 3、投标人承诺在接到采购人通知后24小时（含24小时）内到现场，得1分； 4、投标人承诺在接到采购人通知后超过24小时（不含24小时）到现场不得分。 （投标人需提供服务承诺书，并加盖投标人公章。） |
| 技术评审（50分） |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应情况 | 16分 | 对比用户需求书中的参数要求带“▲”技术指标条款全部响应为满足的得16分。参数指标不满足或者不响应的每一项扣2分；扣完为止。 1、用户需求书要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料。 2、用户需求书未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品彩页或原厂商的官方技术白皮书（或产品说明书）或原厂商所作的技术参数说明或原厂商网站链接及网站产品说明的截图等详细技术资料。 （投标人必须按货物实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标资格。） |
| 2 | 实施方案 | 10分 | 根据本项目招标文件要求，对投标人的具体工作部署、时间进度计划具体方案进行评审： 1、提供完整可行的实施方案，且有具体的工作流程与服务标准说明，得10分。 2、提供了可行的实施方案，工作流程基本满足文件要求，有简单的服务标准说明，得7分。 3、提供了简单的实施方案，无工作流程及服务标准说明，得3分。 4、无提供实施方案不得分，得0分。 |
| 3 | 自助借还设备扩展功能 | 6分 | 1、自助借还机首页可显示图书馆微信办证小程序二维码，读者通过微信扫描小程序二维码即可开启办证流程，通过扫描身份证再进行人脸识别后快速完成读者证的办理。要求各投标人提供完整的扫码办证操作流程截图，完全满足要求的计2分；部分满足或不满足得0分； 2、同时具备信用借还功能相关软件著作权与软件产品证书的计2分； （提供软件著作权、软件产品证书相关证明文件复印件，不提供不得分。） 3、同时具备信用借还软件高新技术产品证书和信用借还功能测试报告的计2分； （提供软件测试报告和高新技术产品证书相关证明文件复印件，不提供不得分。） |
| 4 | 售后服务方案及应急方案 | 8分 | 对投标人管理运行维护工作基本制度、设备管理、运维管理工作有详细的规划方案，方案描述详细、清晰，方案科学、合理及对本项目设备故障排除及应急处理有详细的规划方案, 设备维护服务流程具备较好的便利性，并能详细描述服务内容等进行评分： 1、整体维护方案及应急方案详细、清晰及科学合理，完全满足并优于招标文件要求，得8分； 2、整体维护方案及应急方案完整、可行性一般，符合招标文件要求，得6分； 3、整体维护方案及应急方案基本完整、可行性较差，基本符合招标文件要求，得3分； 4、未提供售后服务方案及应急方案不得分。 |
| 5 | 项目重点难点分析 | 5分 | 根据投标人对项目重点难点的了解与分析进行综合评分： 1、对项目及所在地工作条件认识深刻，总体工作思路表述清晰、完整、严谨、合理；熟悉工程情况、工作目标明确、对重点和难点工程认识充分，理解得当，得5分； 2、对项目及所在地工作条件认识较好，总体工作思路表述清晰、完整；对重点和难点工程认识较好，得3分； 3、对项目及所在地工作条件认识一般，总体工作思路一般完整；对重点和难点工程认识一般，得1分； 4、对项目及所在地工作条件认识不足，总体工作思路不完整；对重点和难点工程认识不足，0分。 |
| 6 | 各项管理规章制度 | 5分 | 根据各投标人各项管理规章制度，综合对比评分。 1、投标人各项管理规章制度优于招标要求，方案全面完善，可行性和有效性强的，得5分； 2、投标人各项管理规章制度满足招标要求，方案合理，可行性和有效性较强的，得3分； 3、投标人各项管理规章制度满足招标要求，方案一般，可行性和有效性一般的，得1分； 4、投标人各项管理规章制度不满足招标要求，方案一般，可行性和有效性差的，得0分。 |
| 注： （1）无特殊说明外，以上评审项，同一证明文件不重复计分。 （2）投标人根据以上评分要求提供的投标材料因模糊不清导致评标委员会无法清晰辨认进行评审的，视为无效材料。 |  |  |  |
| 价格评审（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |  |  |

## 第三部分 用户需求书

### 用户需求明细

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●立式借还一体机硬件 |  | 1 | 套 |
| 2 | 嵌入式借还软件 |  | 1 | 套 |
| 3 | 升降式移动还书车 |  | 1 | 台 |
| 4 | RFID安全门系统设备 | 高频 | 2 | 片 |
| 5 | 无人值守门禁系统（支持刷脸） | 自助门禁设备一体机 | 1 | 套 |
|  |  | 无人值守门禁系统 | 1 | 套 |
|  |  | 机柜 | 1 | 台 |
| 6 | 视频监控 | 抓拍系统 | 1 | 项 |
|  |  | 网络摄像头 | 5 | 个 |
|  |  | 硬盘录像机 | 1 | 套 |
|  |  | 显示器 | 1 | 台 |
| 7 | IP紧急对讲应急系统 |  | 1 | 台 |
| 8 | 时控开关 |  | 1 | 台 |
| 9 | 自助接口授权 |  | 1 | 个 |
| 10 | 云书馆设备体一体机 |  | 1 | 套 |
| 11 | 图书馆分馆智能终端软件 |  | 1 | 套 |
| 12 | 系统集成 |  | 1 | 项 |
| 13 | 纸质图书 |  | 3000 | 册 |

二、技术要求

# 1.立式借还一体机硬件

技术要求：

（1）显示屏≥27英寸，10点触控操作，分辨率1080*1920；

（2）显示屏防护≥50000小时，内置喇叭，自动音量控制，立体声环绕声均衡器；

（3）处理器：英特尔双核4线处理器；

（4）可视角度：85/85/80/80；

（5）刷新频率≤60HZ；

（6）响应时间≤5ms；

（7）显示屏防护	：3mm全钢化高防爆玻璃；

（8）背光灯寿命≥50000小时；

（9）尺寸：高约为1665mm，宽约为670mm，厚度约为580mm；

（10）工作频率：13.5MHz ；

（11）读卡器：集成式读卡器，可支持兼容身份证和RFID读者卡等；

（12）▲RFID读写器电磁辐射遵守国家法律要求，具备第三方检测机构出具的检测报告和RFID读写器管理软件著作权；

（13）操作系统：window；

（14）▲设备整机要求提供产品整机国家强制3C认证和绿色环保、节能减排认证。提供证书复印件加盖公章。

（15）接口：USB接口；

（16）工作温度：-10 ～ +60℃；

（17）二维码:红外扫描 一维 二维；

（18）小票机:约为80MM；

（19）摄像头:500万摄像头；

（20）人体感应:声波感应定位器。

# 2.嵌入式软件

功能要求：

（1）要求实现与东莞图书馆业务系统无缝连接，支持读者识别、图书识别及相应的图书借还等功能，可以非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签；

（2）自助借还机界面功能：借书、还书、续借、查询等功能；

（3）读者借书后拿走借书证，系统应能立即自动退出借书界面，以防交叉错借书籍；

（4）可根据图书管理系统需要 设置为要求用户输入密码做二次认证；

（5）具备标准串口、USB接口和网络接口；

（6）发生网络故障后，设备支持自动“续连接”应用服务器，并自动恢复自助服务,无需工作人员亲自在设备操作；

（7）支持多种登录：支持刷身份证、RFID读者证、输入帐号密码登录；微信扫码登录，读者在微信公众号端扫自助借还机产生的二维码登录；

（8）系统提供触摸屏的人机交流界面，支持简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能，保证输入信号可靠性及使用寿命；

（9）设备非外置光感模块、LED指示灯模块与设备采用一体化设计（非外置），整体无缝衔接，实时获取设备各个配件模块的在线状态，在配件模块正常工作时，LED灯以氛围灯、读者办证借还操作引导指示灯体现效果，若设备出现硬件模块、网络故障时，故障分析系统会根据故障类型自动闪烁LED灯（网络故障闪烁黄灯，硬件模块故障闪烁红灯）作为故障提示，直到故障解决，LED灯自动恢复正常；

（11）可刷RFID卡打开打印仓门，实现无钥匙换纸；

（12）微信登录，图书借完之后，通过图书馆微信号实时推送借阅清单，不需要打印纸条；

（13）▲支持支付宝芝麻信用分注册、绑定读者证借还书、缴纳滞纳金等功能，手机打开支付宝注册、绑定读者证，需要经过芝麻信用判断是否通过验证授权，绑定读者证成功后可通过支付宝“扫一扫”功能，扫描自助机二维码开启借书授权，将图书放在自助机感应板进行借书操作，取走图书即判断借书完毕； 要求提供完整操作流程功能截图；

（14）▲借书信息推送：使用支付宝信用读者证在自助机借阅的图书，支付宝的账号可收到所借阅的图书的信息，包括书名和借阅日期等。经过信用借还的图书，将会通过生活号“支付宝”方式给用户推送图书借还的消息。要求提供完整操作流程功能截图和第三方检测机构出具的软件功能测试报告；

（15）自助借还机首页可显示图书馆微信办证小程序二维码，读者通过微信扫描小程序二维码即可开启办证流程，通过扫描身份证再进行人脸识别后快速完成读者证的办理；

（16）首页能播放设定好图片或视频，充当宣传展示设备，当读者需要借还，能自动感应到读者，并自动跳转到主界面；

（17）支持对接大数据系统，当读者借完图书之后，能根据大数据分析，推荐读者感兴趣的图书，并且读者能通过微信扫二维码，查看具体推荐图书，在线阅览；

（18）支持身份证办理成读者证，用户选择读者类型、身份证信息读取、输入手机号码进行自助办证；办证成功后，读者通过身份证进行借还书。

# 3.升降式移动还书车

（1）有效容量：长*宽*高约为：650*550*550mm；

（2）轮子配置：4寸静音万向轮；

（3）产品颜色：亚光灰白；

（4）支持负载自动升降结构，运行稳定可靠；

（5）单个还书箱有效容量≥100本图书；

（6）静音、轻便脚轮设计，适合图书馆的使用环境；

（7）升降式缓冲功能：RFID专用还书箱内设减震弹簧和缓冲垫，可降低图书归还时与还书箱的撞击，保护图书的完整性。

# 4.RFID安全门系统设备

技术要求：

（1）工作频率为13.56Mhz；

（2）支持ISO15693和ISO18000-3标准；

（3）通道宽度为≧90CM；

（4）集成红外计数功能；

（5）支持多种防盗模式：AFI、EAS和EAS+AFI；

（6）集成三维全向感应技术；

（7）支持被动报警功能；

（8）支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号；

（9）报警记录存储：≥100000条；

（10）人流量记录存储：大于等于3500条，提供截图证明；

（11）▲要求具备第三方检测机构出具的安全门检测报告；

（12）同一出入口可支持十片安全门并排安装；

（13）通信接口：以太网；

（14）内置声光报警提示功能，音量可调节，可通过摇控器操作；

（15）报警模式：EAS、AFI、EAS+AIF ；

（16）外壳材质：亚克力和钣金。

功能要求：

（1）非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签；

（2）对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料；

（3）具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控；

（4）多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能；

（5）系统设备通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展；

（6）对心脏起搏器的佩带者或其它支持系统，孕妇和磁性媒质软盘，磁带, 录像带等无害；

（7）设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置。

# 5.无人值守门禁系统

## 自助门禁设备一体机

功能要求：

（1）读者认证系统读取身份证、读者证、二维码电子证到后台服务器上认证读者的信息，如果是有效读者，语音提示欢迎，并联动自动门，让自动门打开；如果认证失败，语音提示失败的原因；

（2）▲读者认证系统读取身份证、读者证、二维码电子证、微信扫一扫登陆、支付宝扫一扫登陆、绑定读者信息的人脸，到后台服务器上认证读者的信息，如果是有效读者，语音提示欢迎，并联动自动门，让自动门打开；如果认证失败，语音提示失败的原因；要求提供完整的认证方式功能截图；

（3）当读者靠近多功能刷脸门禁读头试，自动打开摄像头，识别读者信息，打开自动门，如没绑定人脸信息读者，提示读者绑定；

（4）读者认证系统运行时所需要的参数用户可自行配置，如语音提示的内容和后台服务器的IP地址、端口、多功能门禁读头验证读者进馆方式、读者可进馆时间限定等；

（5）支持活体检测技术，人体感应技术，屏幕灯光双目摄像头，深度算法特性克服光照突变，自动切换模式；

（6）支持支付宝芝麻信用分注册、绑定读者证，手机打开支付宝注册、绑定读者证，需要经过芝麻信用判断是否通过验证授权，绑定读者证成功后可通过支付宝“扫一扫”功能，扫描屏幕二维码启动开门；

（7）支持唤醒模式，当读者靠进门禁读头，自动感应到读者，开启摄像头，识别读者信息控制开门，当无人状态摄像头进入关闭模式。

硬件参数：

（1）显示屏≥8英寸；

（2）材质：铝合金；

（3）结构小巧，可握于掌心，精致美观，安装简易；

（4）支持15693卡、14443卡、Mifare卡，刷卡响应时间<1s；

（5）采用TCP/IP通讯或RS485通讯；

（6）工作环境温度可达-1～55℃。

## 无人值守门禁系统

功能及技术参数：

（1）实现与自动门、抓拍报警系统、安全监测系统（RFID安全门）、语音系统、图书馆管理系统之间的连动，对读者身份进识别，控制自助图书馆通道门的状态；

（2）▲联动系统是用于发生读者携未借图书通过智能安全检测门时控制门禁系统的联动服务系统；提供联动门禁锁死功能、以最后一次报警为准，保持30秒锁死，且锁死保持时间可配置；提供第三方检测机构出具的无人值守门禁管理软件相关功能测试报告；

（3）可设置闭合型和敞开型；闭合型只有读者在通过的门禁控制器上刷卡，经系统判断有效后门开启，读者方可进入图书馆借书；在敞开型的情况下任何人都可以进入图书馆，但是只有办理了借书证的人才可以正常借书；

（4）支持远程闭馆开馆，闭馆可指定闭馆原因和闭馆时间段；

（5）支持设置黑白名单，可设置只允许白名单内的读者进入馆，同时可允许持身份证的非读者进入馆；

（6）★为了符合消防标准，在触发烟雾报警器报警时，自动打开电动门，或者电磁锁。

语音系统：

语音系统软件与现有图书馆管理系统读者数据库连接，在读者进入前刷卡时，实现读者验证、语音提示读者的读者证状态，如：欢迎光临、卡已经过期等功能，提示语可定制。

支持联动抓拍报警系统 ：

（1）支持可与抓拍报警系统、安全监测系统（RFID安全门）联动，监测经过文献借阅，识别文献防盗位状态，如属于未借文献，安全监测系统向抓拍报警系统发送报警指令，进行拍照取证，照片信息按照日期排序储存到后台；

（2）实现报警功能，当读者正常借阅文献或非正常借阅文献经过安全门时，可自行检测文献借阅状态，同时经过开关信号的方式将过人信号、报警信号传递无人值守门禁系统控制处，控制是否关门以及锁门，传递速度低于1秒。

## 机柜

（1）可安装设备、交换机、路由器、配线架、网络设备等，可配置≥9U机柜，用来盛放门禁管理系统，监控设备；

（2）尺寸：高度*宽度*深度  350mm*550mm*400(具体提供的尺寸根据情况而定)；

（3）材质：冷轧钢材质。

# 6.视频监控

## 抓拍系统

（1）最高分辨率达3M(2048×1536) @ 20fps；

（2）可输出Full HD 1080p实时图像；

（3）采用CMOS,捕捉运动图像无锯齿；

（4）采用红外灯技术，照射距离可达30-50米

（5）采用ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

（6）通过网络可以访问任意一台摄像头；

（7）支持200万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

（8）支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p；

（9）全新的UI操作界面，支持一键添加IPC以及一键开启录像功能；

（10）支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

（11）支持最大16路4CIF实时同步回放和多路同步倒放；

（12）支持硬盘配额存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量；

（13）支持假日录像；

（14）支持2个SATA接口；

（15）支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能；

（16）监控视频文件保留时间≥15天。

## 网络摄像头

（1）最大图像尺寸： 1920 × 1080；

（2）传感器类型： 1/2.7" Progressive Scan CMOS；

（3）数字降噪： 3D数字降噪；

（4）最小照度 ：0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；

（5）镜头： 2.8mm, 水平视场角： 114.5°(4mm(86°), 6mm(54.5°), 8mm(41.5°),12mm(26°)可选)；

（6）帧率 ：50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)；

（7）日夜转换方式 ：ICR红外滤片式；

（8）快门 ：1/3秒至1/100,000秒；

（9）调整角度 水平： 0°~355°, 垂直: 0°~75°；

（10）宽动态范围 ：120 dB；

（11）背光补偿 ：支持，可选择区域；

（12）最大图像尺寸： 1920 × 1080；

（13）传感器类型： 1/2.7" Progressive Scan CMOS；

（14）数字降噪 ：3D数字降噪；

（15）最小照度： 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；

（16）镜头： 2.8mm, 水平视场角: 114.5°(4mm(86°), 6mm(54.5°), 8mm(41.5°)；

（17）12mm(26°)可选；

（18）帧率： 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)；

（19）日夜转换方式 ICR红外滤片式；

（20）快门： 1/3秒至1/100,000秒；

（21）调整角度 水平: 0°~355°, 垂直: 0°~75°；

（22）宽动态范围 ：120 dB；

（23）背光补偿： 支持，可选择区域；

（24）支持协议 ：TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, PnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour；

（25）接口协议 ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), CGI, ISAPI；

（26）功能： 一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 旋转, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, IP地址过滤；

（27）智能报警： 越界侦测, 区域入侵侦测, 移动侦测, 动态分析, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 存储器满, 存储器错, 非法访问；

（28）存储功能 ：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储)；

（29）通讯接口 ：1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；

（30）视频压缩标准： H.265/ H.264 / MJPEG；

（31）H.265编码类型 ：Main Profile；

（32）视频压缩码率：32 Kbps ~ 8 Mbps；

（33）音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM；

（34)音频压缩码率：64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-160 Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)；

（35）PoE: 6.5 W Max；

（36）防护等级：不低于 IP67；

（37）红外照射距离： 10-30米。

## 硬盘录像机

| 名称 |  | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 视音频输入 | 网络视频输入 | 8路 |
|  | 网络视频接入带宽 | 60Mbps |
| 视音频输出 | HDMI输出 | 1路， 分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz |
|  | VGA输出 | 1路，与HDMI同源， 分辨率：1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz |
|  | 音频输出 | 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） |
| 视音频编解码参数 | 录像分辨率 | 5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF |
|  | 同步回放 | 8路 |
|  | 回放性能 | 最大8路720p |
| 录像管理 | 录像模式 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 |
|  | 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放 |
|  | 回放性能 | 最大8路720p |
| 硬盘驱动器 | 类型 | 1个SATA接口 |
|  | 最大容量 | 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 |
| 外部接口 | 语音对讲输入 | 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |
|  | 网络接口 | 1个，RJ45 100M以太网口 |
|  | USB接口 | 2个，USB 2.0 |
| PoE | 接口 | 4个RJ45 100M PoE供电以太网口 |
|  | 标准 | IEEE802.3af/at |
| 网络管理 | 网络协议 | IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等 |

## 显示器

- 主要用于图书馆视频监控信息展示；

- 屏幕尺寸不低于21寸；

- 分辨率：1920*1080dpi，屏幕比例：16:9

- 响应时间：5ms

- 屏幕刷新率：60Hz

- 接口：HDMI，VGA，其他

# 7.IP紧急对讲应急系统

（1）采用2.4G全数字跳频机加密技术，无障碍距离30米左右，抗干扰性能力强；

（2）免提呼叫和对讲；

（3）内置16首铃声，可选择铃声和调节铃声音量大小；

（4）可调显示亮度和通话音量；

（5）支持TCP网络传输对讲。

IPPBX服务器：

（1）支持24路呼叫，20路IP注册；

（2）2支持2个FXO和2个FXS接口，支持外线 ；

（3）支持20路分机并发 ，即20路同时通话；

（4）支持外接USB存储，内置16G内存；

（5）支持对终端喊话，主动呼叫；

（6）支持对终端编码，分配号码；

（7）支持查看终端状态，可以及时排查异常；

（8）支持一体化管理，系统正常通讯和维护；

（9）支持录音以及通话记录保存等；

（10）支持设备跨网段、跨路由。

IP高清语音管理主机：

（1）采用Vxworks操作系统，多达2/4条线路，人体工程学按键；

（2）大屏幕点阵液晶显示屏和软键使用户更容易使用；

（3）拥有4/8/12个可编程功能键，定义多种功能（带双色LED灯）；

（4）支持RJ-9耳机接口；支持外接音箱；

（5）配置HD手柄，高清语音，支持免提对讲；

（6）免提全双工，支持回声消除，背景噪音抑制，舒适噪音产生；

（7）支持呼叫前转（遇忙/无应答/无条件）；

（8）支持多点呼叫，支持一键呼叫，支持快速拨号；

（9）远程控制功能，能实现远程灯光、电锁、报警控制等功能；

（10）赠送适配器，支持标准POE供电；

（11）有网络地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

IP高清语音对讲终端：

（1）外壳采用高档铝拉丝面板，可明装或者嵌入墙壁暗装；

（2）单键呼叫(设定呼叫目标)，实现全双工对讲；

（3）内置3W扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播；

（4）带音频输出口，可外接有源音箱或耳机；

（5）带1路报警输入，可与摄像机视频联动；

（6）带2路报警输出，可控制门锁或警灯；

（7）防护等级IP54，防风防尘，坚固耐用；

（8）带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏；

（9）支持DC12V/1A供电，支持标准POE供电；

（10）标准RJ45接口，有网络即可接入，支持跨网段和跨路由。

# 8.时控开关

（1）支持定时控制开关；

（2）支持16组开关时间设定；

（3）大功率负载：不下于19000瓦；

（4）不小于30A大功率继电器；

（5）内置变压器；

（6）安装方式：35mm导轨安装；

（7）ABS/PC阻燃合金材质。

# 9.自助接口授权

授权自助机使用自助借还平台功能，能够实现图书馆自动化管理系统与自助借还设备的对接，支持SIP II标准协议，并能通过SIPII协议的扩展实现读者自助办证。

自动化系统与自助机对接要求：

（1）具备借、还书功能对接功能；

（2）读者证录入(办证)功能；

（3）查询读者信息；

（4）读者预付款充值；

（5）欠费记录查询；

（6）读者预付款扣费；

（7）读者办证押金(包括所有办证费用)的缴费；

（8）读者证验证操作；

（9）读者基本信息修改。

# 10.云书馆设备体一体机

功能要求：

（1）设备使用LED液晶显示，1080*1920分辨率触摸一体机，色彩深度16.7M，可视化角度H1780V1780；

（2）采用3mm全钢化高防爆玻璃显示屏防护设计，背光灯寿命≥50000小时；

（3）Intel®  J1900 四核2.0GHz CPU，DDR3  4G内存，64G固态硬盘， windows系统；

（4）Intel® HD Graphics显卡，频率688.00 MHz；

（5）网络 RJ45有线网络接口×1，802.11g  802.11b  802.11n无线模块；

（6）4×USB2.0接口，支持VGA和HDMI视频输出接口，自带打印、扫描、身份证刷卡端口；

（7）采用多点电容式触控，支持最小触摸体≥1mm任何人体的电流感应物体，触摸分辨率为32767×32767；

（8）计算机响应自动识别≤5ms，能够承受超过60,000,000次以上的单点触摸，触摸响应速度＜2ms；

（9）能够支持3D数字梳状滤波器，3D图像运动降噪，3D运动自适应梳状滤波等；

（10）整机外观使用一体化壁挂设计，支持自动开关机，利于节省能源，并且延长其使用寿命；设定开关机时间后，整个系统在开机时间段自动启动。在关机时间段自动停止运行进入关机状态。关机状态下，设备不响应外部操作，不输出任何音视频信号。

资源内容：

（1）设备存放3000种正版授权epub格式电子图书，且与原版图书保持原貌一致，如相关图片、目录等，支持微信扫一扫工具二维码扫描，可提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，实时保存阅读记录，方便用户下次在上次阅读章节开始阅读，每月定期更新；

（2）提供400个正版音频资源，且拥有相关图片、目录等，支持微信扫一扫工具二维码扫描，可提供直接在线听有声书，无需下载客户端，每月定期更新；

（3）提供150万电商纸质书目元数据供读者检索下单送书上门服务；

（4）提供拥有8份主流报纸，可在线读报。

# 11.图书馆分馆智能终端软件

（1）基于Spring 整合 SpringMVC, Mybati, FreeMarker 框架，完成服务请求，业务处理，数据持久层，以及页面展示；

（2）结合ehcache缓存，缓存常用数据，提高访问效率，运用EpubReader解析电子资源；

（3）支持定制显示单位名称、logo；

（4）提供完善的后台管理功能，统计、分析电子资源的阅读量；

（5）读者可以直接平台下单图书，支持由电商、书商送书上门，读者足不出户，完成借书；

（6）支持图书馆总分馆服务，分馆读者可同步使用；

（7）采用签名的SSL证书，保证数据传输安全；

（8）采用云平台搭建，不需要占用图书馆服务器等硬件资源，硬件、带宽、技术、更新全部由供应商负责；

▲（9）需能够对接多家网络书商，读者可以直接下单，图书馆后台可设置配送范围；提供不少于三家书商合作授权协议证明；

（10）支持书商上传书目、订单、物流处理；

（11）支持图书分类配置、图书分类复本数配置；

（12）首页具备热门图书推荐，并且每个分类提供热门推荐图书；

（13）图书详情可查看图书封面、简介、目录、试读等信息。能够自动判断图书是否符合图书馆采购要求，不符合要求或者达到采购上限，给出提示，系统可设置屏蔽出版时间及码洋不符的图书；

（14）支持加入书架或收藏图书，可自动判断是否符合采购条件；

（15）平台采用通用图书分类模式，比中图分类法更适合读者；

（16）支持输出图书清单与统计，并能够导出EXCEL；

（17）系统能够自动生成验收，馆藏，推荐记录，借阅记录。并且这些数据能够自动记录到业务系统，并且和图书馆自动化业务系统产生的数据100%兼容，不存在数据字段，数据缺漏问题；

（18）支持限制馆藏复本、单本金额、出版年份、年度荐购金额，余额不足时则自动提醒；

（19）支持按图书册数、订单数量限制读者下单频率及可借金额。

# 12.系统集成

包含设备的运输、安装和调试等工作。

# 13.纸质图书

提供3000册纸质图书摆放在城市阅读驿站内为入馆的读者进行借阅服务。按用户实际需求进行采购。

三、供货期及质保期

（1）项目工期：合同签定后30天内完成交货、安装、调试，具体可安装施工日期可能有变，最终以采购方通知进场时间为准，中标单位必须服从采购方通知的开工日期及地点安排。

（2）质保期：要求本项目所有产品免费质保3年；质量保证期内如有质量问题由中标人免费更换及维修。

四、其他要求

（1）★通借通还要求：要求自助借还机支持与东莞图书馆现有自助借还设备进行对接，实现与东莞市全市区范围内所有图书馆和城市书房图书的大流通和通借通还（需单独提供通借通还承诺函）。

（2）在合同签订前，提供产品的样机进行现场测试，并提供产品证书的原件进行审核，如果样机功能测试不通过或者提供的证书不符合要求，将取消中标资格。

五、费用及付款方式

报价应包括应包含设备购置费、安装调试、检测费、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)和售后服务费等。

合同总价包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。

付款方式：

（1）合同签订后5个工作日内支付合同金额的30%预付款；

（2）设备进场后开始安装5个工作日内再支付合同金额的35%的进度款；.

（3）交货安装调试完毕，经验收合格后15个工作日内支付至合同总款95﹪，余款5﹪待验收合格一年后15个工作日内付清。

注：不满足招标文件中 “★”条款的投标文件将作无效投标处理。

## 第四部分 投标人须知

### 说明

#### 1.适用范围

  - 招标范围：见本文件《用户需求书》

#### 2.定义

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位等团体组织。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 法人：法人是依法在国内进行注册并具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：三方诚信招标有限公司东莞分公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据相关规定组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 公章：公章是指经过正规的法定程序并备案的法人公章与投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，应提供法定代表人签字或加盖公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件，且投标当天应携带相关原件到现场，以供核查。因投标文件未提供相关手续复印件和无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）

  - 时间：本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

#### 3.货物和服务

  - 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - 服务是指除货物和工程以外的其他采购对象。

#### 4.投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档。

  - 采购货物为计算机办公设备时，投标人提供的产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

#### 6.关于联合体投标

  - 对接受联合体投标的项目：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

  - 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

  - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 供应商为联合体的，可以由联合体中的任意一方交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

  - 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小企业声明函作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

  - 除联合体协议明确授权盖章单位外，联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方均须加盖联合体所有组成成员的公章，否则该处盖章无效。

  - 联合体进行评分时，业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

#### 7.关于分支机构投标

  - 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 招标文件

#### 8.招标文件的组成

招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标资料表；

（3）用户需求书；

（4）投标人须知；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

（7）在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等。

#### 9.招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件及公告为准。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因投标人未及时上网查看而造成的所有后果，由投标人自行承担。

### 投标文件的编制

#### 10.投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本（中文译本应由翻译机构盖章或者翻译人员签名确认，否则按无效处理），在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

  - 除非招标文件在技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 11.投标文件的组成

  - 包括但不限于招标文件附件格式中要求提供的表格。

  - 上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录。除上述文件资料外投标人还须按投标人须知的要求制作“开标文件”。“开标文件”作为投标文件的一部分，但须单独密封。

#### 12.投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部材料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实的要求。

  - 因投标文件编制存在歧义对投标人产生负面影响的，投标人自行承担后果。

  - 投标单位名称与投标人公章不一致，若投标单位名称已进行变更，应在投标文件中提供相应的证明材料并加盖公章，否则投标文件无效。

  - 投标文件密封、标记及内容与本项目采购信息不符，导致无法分辨所投项目为本项目的，投标文件无效。

  - 投标人须客观撰写投标人简介（格式自理，并提供相关证明）以及所投的产品或服务说明。

  - 投标文件若出现以下内容，经评标委员会认定有可能间接影响评审秩序，作废标处理。

- 投标文件内出现无官方证明文件的行业地域排名或使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语字眼的。

- 投标文件内出现恶意诋毁、贬低其他生产经营者的商品或者服务的内容。

#### 13.投标报价说明

  - 本次招标，投标人应按用户需求中的要求进行投标报价，少报无效。

  - 投标人所提供的货物或服务均以人民币（或相关费率）报价。

  - 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的全部费用和售后服务费等。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 中标后开出的所有发票必须与中标人的名称一致。

#### 14.投标人所提供的服务或货物的证明文件

  - 证明服务或货物的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括但不限于：服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排、报告审核等的详细说明；对招标文件第三部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

#### 15.★投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

#### 16.★投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定数额及法律规定的时间按相应包号保证金金额要求一次性提交投标保证金，以多次汇入达到招标文件要求金额的投标保证金无效。

  - 投标保证金金额与招标文件要求金额保持一致（详见投标资料表）。

  - 投标保证金有效期与投标有效期保持一致。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或担保函形式一次性缴交招标文件规定数额的投标保证金，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

  - 采用银行转账、电汇方式提交的,付至采购代理机构指定账户上。 (详见投标人资料表)

  - 投标担保。是指由担保机构为供应商交纳投标保证金向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内撤回投标文件或中标后不签订采购合同的，由担保机构按照担保函的约定履行支付投标保证金的责任。

  - 采用担保函提交的，应符合下列规定：

①投标担保函有效期应与投标有效期一致；

②投标担保金额应与本项目的投标保证金一致；

  - 保证金不接受现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

  - 未中标的投标人的保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标投标人的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

  - 为方便退还未中标的投保人的保证金，投标人应制作《投标保证金汇入情况说明》随开标文件一并递交。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

### 投标文件的递交

#### 17.投标文件的装订，签署，密封和标记

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件缺损，由此产生的后果由投标人承担；投标文件未装订成册，投标文件无效。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 联合体投标文件的【正本】及【副本】的封面及骑缝均须加盖所有联合体组成成员的公章。（文件每页盖章等同于盖骑缝章）

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购项目编号，随投标文件一同密封提交。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字及盖章。

  - 投标人应将投标文件进行非透明的封装，以防止投标文件内容的泄露。采购代理机构将拒绝接收采用透明包装进行密封的投标文件。

  - 密封破损导致投标文件内容直接或间接泄露的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表和授权委托书单独密封提交，并在信封上标明“开标文件”字样。开标文件内还须包括并不限于：投标保证金支付凭证银行汇款底单（复印件加盖公章，原件随身携带，以备查核）和投标保证金汇入情况说明（加盖公章）。投标人的法定代表人参加投标时，须开具法定代表人证明书，按上述要求与开标一览表一并密封提交。“开标文件”份数及签章等要求与投标文件正本相同（1份）。

  - 未单独提交开标文件的投标人投标文件不进行唱标，投标文件作无效处理。

  - 所有的信封均应注明：

- 收件人：三方诚信招标有限公司东莞分公司

- 投标单位名称：

- 项目名称：

- 项目采购项目编号：

  - 未进行项目报名的单位（以采购代理机构报名表或报名发票为准）递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 密封信封上的项目编号错误或项目名称出现严重歧义的（包括采购内容不符），采购代理机构将拒绝接收。

  - 采购代理机构对所有投标文件的误投或提前启封概不负责。

  - 投标人同时参加几个包投标时必须按招标文件要求按包号分别制作投标文件，分别密封递交。

  - 传真、电传的投标文件将被拒绝。

  - 递交的投标文件中所提供的通讯方式应保持联络畅通，因联系不上而导致的所有后果由投标人自行承担。

#### 18.迟交的投标文件

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

  - 有违反其他法律规定情形的，采购代理机构将拒绝接收。

#### 19.投标样品（如需提交）

  - 如有必要，采购代理机构可以要求投标人提供本服务项目涉及的部分设备或产品样品，投标人在投标时应提交《样品清单》。

  - 为方便评标，投标人在提供样品时，应在所提供的样品表面显著位置标注投标人的名称、包号、样品名称、招标文件规定的服务或货物编号。

  - 样品作为投标文件的一部分，除非另有说明，中标单位的样品将作为履约验收标准的参考不再退还，未中标单位须在中标公告发布后五个工作日内，前往采购代理机构领取投标样品，逾期不领，采购代理机构将不承担样品的保管责任，由此引发的样品丢失、毁损，采购代理机构不予负责。

#### 20.投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间内，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

#### 21.投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以纸质版形式通知采购代理机构。在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做出任何的补充和修改。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按招标文件要求的签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。并按照招标文件规定密封和标记的要求提交，并在投标文件密封袋上标明“补充、修改”字样。

  - 投标文件一经递交不予退还。

  - 在提交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 开标与评标

#### 22.开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 开标程序：

  - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。开标现场未提出异议的视为认同开标结果。开标结束后，投标人对开标过程和开标记录不得再提出异议。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 合格投标人不足3家的，不得开标；

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

#### 23.评标委员会及评标方法

  - 评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法。

  - 定标原则：在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评价因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。

  - 评标委员会对投标文件的评审内容，分为商务评议、技术评议和价格评议。评审流程包括符合性检查、澄清问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告等步骤。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以纸质版形式提交，如投标人拒绝评标委员会要求对其投标文件进行澄清的要求，所造成的后果由投标人自行承担。

  - 评标委员会和采购人在评审过程中有权核对投标文件中相关材料的原件，投标人在接到通知后应在评标委员会规定的时间内提交原件核查。

#### 24.评审原则及评标过程的保密

  - 评审的基本原则：评标委员会将依据招标文件的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评审工作。

  - 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 25.投标文件的初审

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查时，投标人存在不符合资格性检查所要求事项情况的，投标无效。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审；评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（以现场通知时间为准），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 未响应招标文件的实质要求的投标文件作废标处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会评审中，发现下列情况之一的，其投标将作废标处理：

（一）资格性检查

1) 资格瑕疵

包括但不限于：①资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； ②资格证明文件有效期过期的；③《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）未提供或有效期过期的。

2) 投标保证金瑕疵

包括但不限于：①投标人未按招标文件要求提交投标保证金；②提交方式、提交时间、提交金额不符合招标文件要求；③投标保证金有效期不符合招标文件要求。

（二）符合性检查

1) 投标文件的有效性、完整性瑕疵

包括但不限于：①投标文件的数量、制作不符合要求（包括但不限于投标文件内容与采购内容不符，投标文件项目采购项目编号错误，投标文件项目名称错误导致无法分表所投项目为本项目的，投标文件散落，未提供单独的开标文件等）；②投标文件中要求签字的内容无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；③签字盖章不符合招标文件要求的；④投标文件内容有严重缺漏项的；⑤投标报价有严重缺漏项的；⑥投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；⑦投标有效期不符合文件要求的；⑧投标书内容存在严重缺漏项的。

2) 技术响应瑕疵

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的主要参数要求或加注星号的主要参数无技术资料支持的；②一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；③投标文件技术响应与事实不符或虚假投标的；④《技术规格偏离表》未提供的；⑤将一个包中的内容拆开投标的；⑥投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑦明显不符合技术规格、技术标准要求的；⑧其他未实质性响应招标文件技术要求的。

3) 商务响应瑕疵

包括但不限于：①招标文件加注星号（★）的商务要求负偏离的；②招标项目完成期（包括但不限于：工期，服务期，交货期等）未满足招标文件要求的；③投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件要求的；④《商务条款偏离表》未提供的；⑤采购代理机构服务费条款有偏离的；⑥投标人低于成本报价且未提供相关说明文件竞标的；⑦投标文件附有采购人不能接受的条件的；⑧其他未实质性响应招标文件商务要求的。

4）投标报价瑕疵

①投标报价超过本招标文件明确的项目预算或文件明确的最高限价；②投标报价格式与文件要求不符；③开标一览表格式或内容与招标文件要求不符。

5）违规行为

包括但不限于：①以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；②扰乱开标、评标秩序，干扰招标工作正常进行的。

6)法律法规及招标文件中规定的其它情形。

根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致废标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“废标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

#### 26.商务、技术、价格评审（具体评审项目详见投标资料表）

  - 对通过资格性审查和符合性检查的投标人进行商务技术综合评议，针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。

  - 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。评标委员会对每一投标文件进行详细的商务评审、技术评审。按照评审程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。根据招标文件规定评出得分，将价格得分、商务得分、技术得分相加得出最终评标得分。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 27.优惠政策（仅适用于政府采购）

  - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持：

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。（参加政府采购活动的中小企业应按照招标文件中投标文件格式提出《中小企业声明函》）残疾人福利性单位、监狱企业（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）视同小型、微型企业。

  - 符合中小企业划分标准：应当符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，其对应产品价格的扣除详见投标资料表。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体一定的价格扣除（详见投标资料表）。

  - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准（根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知(财库[2017]141号)）：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

  - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

  - 对节能产品或环境标志产品的扶持：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购函〔2019〕1号）的规定，对提供节能产品或环境标志产品的投标单位的价格给予一定比例扣除（扣除比例详见投标资料表）。

  - 提供节能产品或环境标志产品的投标人其产品应符合以下规定：

- 所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的，投标人应如实填写《节能产品或环境标志产品列价表》并提供在有效期内的“节能产品认证证书”或“环境标志产品认证证书”。

- 投标人所投节能产品或环境标志产品其认证证书的认证机构应属于《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》公告中所公示的认证机构，若投标人所提供的产品认证证书其认证机构不属于以上公示中的机构，则视为无效认证，不给予价格扣除优惠。

- 若用户需求中含有《节能产品政府采购品目清单》中的政府强制采购产品，投标人应根据要求提供所对应的节能产品，否则做投标无效处理。

#### 28.纪律和保密事项

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将按相关法律规定严肃处理。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。开标后，投标人应归还招标文件中要求保密的文件和资料。

### 授予合同

#### 29.合同授予标准

  - 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标人。

#### 30.发布中标结果

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在指定的信息发布媒体上发布公告。

  - 中标公告期限为1个工作日。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力。

  - 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

#### 31.合同的签订与履行

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

  - 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

  - 合同签订之日起2个工作日内，中标人应将所签订的合同副本（加盖公章）交至三方诚信招标有限公司东莞分公司归档。

  - 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

  - 中标投标人在评审结束当天至合同履行结束，若因不可抗力的因素（如国家出台新法律法规等）造成投标人资质的变动，投标人应以纸质版形式通知采购人。若资质变动导致中标投标人不再具备履行合同资质要求，采购人有权中止合同。

#### 32.履约保证金

  - 中标人应在领取中标通知书之后签订合同之前递交履约保证金（履约保函的提交与履约保证金的提交时间一致）。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标项目名称及中标项目编号。

  - 采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

  - 采用履约保函方式：履约担保。是指由担保机构为供应商交纳履约保证金向采购人或采购代理机构提供的保证担保。供应商未按采购合同履行约定义务的，由担保机构按照担保函约定履行支付履约保证金的责任。

  - 中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

  - 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

### 询问或质疑

#### 33.询问

  - 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和采购结果）有疑问的，可以按规定向采购代理机构提出询问。

#### 34.质疑

  - 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商或是在规定的时间内已依法获取其可质疑的招标文件的潜在供应商。

  - 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。超过规定时间提交的质疑函不予受理。

  - 投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，对同一采购程序环节的二次质疑采购代理机构不予受理。

  - 投标人应将招标文件所规定的纸质版形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、营业执照复印件、法人身份证复印件、联系方式及法人授权委托书原件加盖公章；若质疑由法人提交，则将提供法人授权委托书原件加盖公章更换为提供法人身份证复印件加盖公章且签字）的质疑按法律规定提交至采购代理机构指定办公地点。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（须注明法律依据），因缺少相关证明材料或证明材料存在不真实而导致的后果由投标人自行承担。

  - 不涉及对投标人利益造成损害的相关内容，不能作为质疑内容提交。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

### 其他

#### 35.招标文件的解释权

  - 招标文件版本号：三方诚信20190529。

  - 本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 第五部分 合同格式（仅供参考）

### 合同格式

合同编号：

甲方：

乙方：“                          ”为中标单位

受甲方委托，           (采购代理机构)组织对         （项目名称）采购项目（采购项目编号为            ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方                       为中标单位。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同项目

1、项目名称：                              ；

2、采购项目编号：                   。

第二条 合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条 服务内容、标准及要求

1、采购内容：                                                              。

2、采购标准：                                                              。

3、采购要求：                                                              。

4、具体采购内容采购标准及要求以招标文件用户需求书及乙方投标文件承诺条款及方案为准。

第四条 价格

1、合同总价包含：人工费、材料费、设备使用费、各种税费、保险费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用，按本次招标范围及中标价一次包干，结算时不作调整。

2、合同总价：（人民币）大写                         （¥               ）

3、本合同价为固定不变价。

第五条 服务期限及地点

1、服务期：  年，合同生效之日自       年  月  日至     年  月  日止。

2、服务地点：              或甲方指定地点。

第六条 付款方式

1、本合同的付款方式为：                     。

2、付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合格发票。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

第七条 验收方式

1、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据招标文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

2、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

3、对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

第八条 税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第九条 其它约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十条 违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额   %的违约金。

2、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

第十一条 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十二条 合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

第十三条 其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					传真：

开户银行：	                     开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

## 第六部分  附件－投标文件格式

#### 附件1.投标文件目录

目录

格式自理。

注：

1、投标人制作的投标文件应当具备目录。

#### 附件1-1 评分标准索引表

评分标准索引表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 |  |  |  |  |
| 技术评审 |  |  |  |  |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订评分标准索引表。

#### 附件2.投标书格式

投标书

致：三方诚信招标有限公司东莞分公司：

根据贵方为（项目名称）（采购项目编号）项目招标公告/招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件及“开标文件”：

在此，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已完整阅读了本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

- 本投标有效期为自开标日起    个日历日。

- 我方保证遵守投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

- 我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方承诺，我方具备投标人邀请中所要求的资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电话/移动电话：　　　　　　　　　　　　　　　电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称（全称）：

投标人盖章：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日期：

#### 附件3.开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：

采购项目编号：

| 项目名称/包号 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

注：1、投标总价栏须用大写金额和小写金额两种方式表示的投标总价，报价保留小数点后两位。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含招标文件要求的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并与《授权委托书》、《投标保证金汇入情况说明》同密封单独提交。

3、温馨提示：未按招标文件要求报价、填写开标一览表是导致投标人废标的常见问题，请投标人仔细填写，认真核对。

#### 附件4. 投标分项报价表格式

货物（服务）分项报价表

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号（服务内容） | 数量 | 单价 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |  |  |  |  |  |  |

小型和微型企业（货物、承担的工程或者服务）列价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及原产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ￥ 元（大写人民币 元整） |  |  |  |  |  |
| 注：1、投标人在“货物（服务）分项报价表”中的报价内容中，如有属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除； 2、投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无小型和微型企业产品的，请留空或删除此表！ |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

节能产品或环境标志产品列价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ￥ 元（大写人民币 元整） |  |  |  |  |  |
| 注：1、投标人在“货物（服务）分项报价表”中的报价内容中，如有属于节能产品或环境标志产的，必须在此表单独列明且提供相应的证明材料，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除； 2、投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无节能或环保产品的，请留空或删除此表！ |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人代表签字： 投标人盖章： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

#### 附件5. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：三方诚信招标有限公司东莞分公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

法定代表人联系方式：

身份证号码：

日     期：         年        月        日

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件6.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：三方诚信招标有限公司东莞分公司

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就（项目名称）投标及参加项目谈判，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年　　月　　日签字生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

被授权人签字：

职务：

移动电话：

详细通讯地址：

邮箱：

日     期：         年        月        日

须附：被授权人身份证复印件。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

#### 附件7.资格申明

资格申明

三方诚信招标有限公司东莞分公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购项目编号）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方具备投标人邀请中所要求得资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及三方诚信招标有限公司东莞分公司（采购代理机构）。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人签字（签名或盖私章）：

日     期：         年        月        日

#### 附件8.营业执照

营业执照

#### 附件9.相关资质证明文件

相关资质证明文件

#### 附件10. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人应对照招标文件商务要求，说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应。

2、商务条款包括但不限于合格投标人资格、付款方式、履约保证金、完工期、售后服务、检验及验收、保险、争端的解决等要求。

3、投标人若未填写完整则视为完全响应招标文件的商务要求，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

#### 附件11. 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 序号 | 服务项目名称 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

3、投标人若未填写完整则视为完全响应招标文件的技术要求，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

#### 附件12.重要技术参数（▲）响应表

重要技术参数（▲）响应表

| #### 技术参数（▲） | #### 是否响应 | #### 页码范围 |
| --- | --- | --- |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 投标人可按项目的实际需要提供本表格。招标文件内未涉及▲参数的，此表可以不用提供。

- 响应表所列出的材料应为真实准确的，若文件需要，应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理

- 若招标文件有需求，投标文件未提供重要技术参数（▲）响应表对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

#### 附件13.业绩表

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 项目合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

- 业绩表所列出的材料应为真实准确的，并应提供相关证明材料复印件加盖公章。请勿提供虚假、过期材料，否则将依据相关规定严肃处理。

#### 附件14. 项目实施方案格式

项目实施方案

1、为完成本项目投标人临时投入的设备

2、为完成本项目投标人投入的人员以及具体工作安排

3、投标人为本项目制定的具体项目实施方案与项目实施流程

4、售后服务方案

5、..........

自行编写。

#### 附件15. 实施本项目的有关人员资料表格式

实施本项目的有关人员资料表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专 业 | 资质证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附有关证明文件（复印件加盖公章）

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

- 投标人可按项目的实际需要提供本表格。

- 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

3、投标人若未提供或未填写完整则视为完全响应招标文件的人员要求，因此对投标人投标产生负面影响的，投标人自行承担后果。

#### 附件16.投标货物说明一览表格式

投标货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：

1、投标人可按项目的实际需要提供本表格。

2、该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制订。

3、如本项目不涉及此表内容，则无需提供此表。

#### 附件17.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

投标人在经营活动中前三年内未有重大违法记录、没有不良信用记录的声明函

三方诚信招标有限公司东莞分公司：

我公司郑重承诺：在参加“       （采购项目名称）” （项目编号:        ）采购活动前三年内（设立不满三年的从设立之日计算），在经营活动中没有重大违法记录；至本项目提交投标文件截止时间止未被列入“信用中国”网站及“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司以上承诺均为真实有效，绝无任何虚假、伪造的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

#### 附件18. 中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日      期：

注：

1、投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定如实填写此表。（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

2、若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交。

3、投标人应该在《报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

#### 附件19.《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：（1）符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

#### 附件20. 投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：三方诚信招标有限公司东莞分公司：

本单位已按         项目   包（采购项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号：        ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）

开 户  银 行：  （      银行   分行  支行    ）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

注：此表既要装订在投标文件中，又要按投标人须知的规定与开标一览表、投标保证金汇款底单复印件及授权委托书一同密封装入开标文件，开标文件单独提交。

#### 附件21.获取招标文件登记表

获取招标文件登记表

| 获取招标文件时间 | 2021年 月 日 时 分 |
| --- | --- |
| 拟投标项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商全称 |  |
| 供应商联系人 |  |
| 电话 |  |
| 手机 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 单位地址及邮编 |  |
| 备注 |  |
| 招标文件领取人签名 |  |
| 招标文件发售人签名 |  |
| 招标文件售价 | 人民币200元/份 |